УВАЖАЕМЫЕ НОВОСЕЛЫ!

Для комфортного и безопасного проживания в Ваших квартирах специалисты рекомендуют Вам ознакомиться и в дальнейшем руководствоваться разработанными для Вас правилами проживания и эксплуатации квартир и мест общего пользования дома.

После приемки квартиры Вы получаете:

- Ключи от своей квартиры

- Ключ от домофона

- Ключ от почтового ящика

- Акт ввода в эксплуатацию ИПУ (Индивидуальных приборов учета) и паспорта на эти приборы учета.

- QR код на приложение позволяющее Вам передать показания приборов учета, получить квитанцию на оплату ЖКУ, подать заявку предложение, обращение, а также информационные сообщения о работах на ломе (отключения, уборка снега, собрания, и т.д.)

- Все вопросы Вы можете задать по многоканальному телефону 201-222-5

Что будет в Вашем доме:

В Вашем доме есть уже работает управляющий Кузнецов Дмитрий Анатольевич 990-10-30 готовый ответить на Ваши вопросы, помочь решить любой вопрос касательно эксплуатации дома. 01.05.2024 будут консьержи с режимом работы 24/7 которые будут следить за порядком, поддерживать чистоту и создавать комфортные условия проживания.

Уже начат монтаж системы видеонаблюдения, лифтов, входного холла входной группы многоквартирного дома. Дополнительной платы взыматься за видеонаблюдение НЕ БУДЕТ.

Лифтовые кабины обшиты защитными конструкциями на период проведения ремонтных работ собственниками квартир для сохранения целостности общедомового имущества.

Будут установлены бункера для строительного мусора, для централизованной утилизации, так как строительный мусор не в ходит в размер платы за ТКО (твердые бытовые отходы)

Памятка по вопросам перепланировки квартиры в жилом доме

Перепланировка – это:

Изменение расположения в плане стен, перегородок, перекрытий, вентблоков и других конструктивных элементов здания, а также их полный или частичный демонтаж, с последующей заменой другими конструкциями или без нее, проделывание ниш, проемов и отверстий (кроме отверстий для крепежных элементов и проводов), устройство дополнительных перегородок, установка дополнительных дверей.

Изменение конструкции, расположения и технических характеристик элементов инженерных систем: электро-, и водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции (устройство «теплых» полов, дополнительных розеток и потолочных светильников, изменение сечения проводов, перенос сантехоборудования, изменение диаметра трубопровода и полотенцесушителей, изменение мощности и конструкции отопительных приборов, расположения труб канализации и т.п.).

Последствия несанкционированных и неквалифицированных перепланировок:

- снижение (вплоть до потери) несущей способности элементов здания, приводящие к деформации, частичному или полному разрушению конструкций и узлов, а при неблагоприятном стечении обстоятельств - к обрушению здания;

- неэффективная работа или отказ системы естественной вентиляции;

- снижение давления и (или) температуры воды в системе водоснабжения;

- уменьшение пропускной способности канализации;

- разбалансирование системы отопления, снижение или чрезмерное увеличение теплоотдачи отопительных приборов;

- выход из строя или повреждение элементов системы электроснабжения (проводка, предохранитель, электросчетчик), поражение людей электрическим током, возгорание;

отравление газом или взрыв газовоздушной смеси.

Для получения информации о порядке осуществления перепланировки необходимо обращаться в эксплуатирующую (обслуживающую) организацию и строго следовать установленным требованиям.

Обеспечение микроклимата в квартире

Обеспечение в Вашей квартире нормируемого температурно-влажностного режима достигается функционированием систем центрального водяного отопления, естественной приточно-вытяжной вентиляции, а также теплотехническими характеристиками ограждающих конструкций (наружные стены, окна и двери). В начальный период эксплуатации имеет значение и повышенная влажность конструкций здания.

I. Отопление квартиры осуществляется с помощью элементов системы отопления (нагревательные приборы, трубопроводы, подводки), конструкция, расположение и регулировка которых рассчитаны исходя из условия поддержания в отопительный период года температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18°С, и +21°С в угловых комнатах

Самостоятельная регулировка теплоотдачи нагревательного прибора может производиться потребителем только способом и в порядке, предусмотренным инструкцией по эксплуатации предприятия-изготовителя прибора. Регулировка других параметров системы отопления должна осуществляться подготовленным персоналом Вашей эксплуатирующей или обслуживающей организацией.

Следует помнить, что размещение на нагревательном приборе одежды или других предметов снижает эффективность его работы.

Во избежание выхода из строя, повреждения или неправильной работы элементов системы отопления вмешательство в их конструкцию, расположение и регулировку допускается только при условии внесения в установленном порядке изменений в проектную документацию и привлечения организаций, имеющих право на выполнение данных работ.

II. Работа системы естественной вентиляции квартиры основана на принципе воздухообмена, заключающегося в замещении воздуха, удаляемого из помещений наружу через вентиляционные отверстия, расположенные в стенах кухни, ванной и туалета, воздухом, поступающим в помещения снаружи через окна.

При строительстве Вашего жилого дома установлены окна со стеклопакетами, обладающие улучшенными тепло- , шумо- и воздухоизоляционными свойствами. Одной из конструктивных особенностей этих окон является герметичность примыкания полностью закрытых створок к оконному блоку, препятствующая воздухообмену между помещением и внешним атмосферным пространством.

Герметично закрытые окна приводят к повышению относительной влажности воздуха в квартире, где источниками влаги служат такие факторы, как приготовление пищи, стирка, влажная уборка, использование душа, наличие аквариумов и комнатных растений. Повышенная относительная влажность воздуха (при нормируемой 55%) в холодное время года приводит к выпадению конденсата (водяного пара из воздуха) на поверхности окон, стен, потолков, их увлажнению и созданию благоприятной среды для образования грибков и плесени.

При отсутствии притока наружного воздуха вытяжка из квартиры не работает. Поэтому при данной конструкции окон обеспечение воздухообмена в квартире возможно лишь путем поступления наружного воздуха через открытые оконные створки и через установленные в окнах вентиляционные клапаны.

Регулировка петель и механизмов запирания оконных створок выполняется в ходе строительства здания и в дальнейшем, при правильной и бережной эксплуатации, дополнительная регулировка не требуется. Для увеличения срока службы и нормальной работы окон необходима периодическая (не реже одного раза в год) чистка и смазка данных узлов, которая должна производиться владельцем квартиры. Выполнение работ по устройству оконных откосов советуем выполнять специалистами.

В целях обеспечения эффективной работы вентиляции не допускается:

- перекрытие вентиляционных отверстий в стенах кухни воздуховодами от вытяжек;

- перекрытие вентиляционных отверстий в стенках транзитных воздуховодов;

- нарушение целостности железобетонных вентиляционных блоков;

- уменьшение площади сечения каналов в вентиляционных блоках;

- другие самовольные изменения и вмешательства в работу системы вентиляции.

III. В ходе строительства многие конструкции здания (стены, перекрытия, места примыканий и т.д.)подвергаются неблагоприятным воздействиям (часто интенсивным) атмосферы – увлажнению, многократному замораживанию и оттаиванию, избежать которых на современном этапе развития строительных технологий не представляется возможным.

После ввода объекта в эксплуатацию начинается процесс стабилизации влажностного состояния конструкций здания (особенно наружных стен и стыков) и, соответственно, воздушной среды в его помещениях. Длительность этого процесса зависит от многих причин (степень влажности конструкций, грунтовые и погодные условия, соблюдение правил эксплуатации и т.д.) и может составлять от одного до трех лет. Для того чтобы сократить продолжительность процесса стабилизации, в начальный период эксплуатации квартиры необходимо соблюдать ряд следующих правил:

- регулярно проветривать помещения около 10 минут в течение каждого часа или осуществлять долгосрочное проветривание в течение 2-3 часов в сутки, для предотвращения появления сырости или конденсата на стенах, потолках и окнах. Также в этот период рекомендуется, по возможности, (например, в ночное время или во время отсутствия жильцов), держать открытыми двери ванной и кухни, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам и не завешивать их коврами.

- по завершению процесса стабилизации влажностного состояния конструкций, необходимость применения вышеуказанных мер отпадает и система естественной вентиляции может эксплуатироваться по Вашему усмотрению с учетом погодных условий и индивидуальных предпочтений, но без изменения ее конструкции и создания препятствий ее работе.

- необходимо помнить, что регулярный и достаточный воздухообмен в квартире, особенно в начальный период эксплуатации дома, обеспечит комфорт и здоровье Вам и членам Вашей семьи, предохранит от разрушительного воздействия сырости и плесени строительные конструкции, столярные изделия, отделочные покрытия, а также мебель и другое домашнее имущество.

Электроснабжение квартиры

II. Автономный пожарный извещатель предназначен для подачи звукового сигнала в случае задымления помещения, в котором он установлен.

Для нормальной работы извещателя необходимо не допускать его запыления, а также своевременно менять элементы питания (признаком разряда элемента питания является подача извещателем короткого звукового сигнала). Строго запрещается производить демонтаж системы, прежде всего- это Ваша безопасность.

III. Расположение и конструкция вводов слаботочных сетей (телевидение, телефон, радио) выполняется в соответствии с проектом. Подключение телефонного аппарата, телевизора и прокладку к ним дополнительных кабелей должны производить квалифицированные специалисты во избежание ослабления, искажения или исчезновения передаваемого сигнала.

IV. Электроснабжение квартиры осуществляется путем прокладки электрической сети, состоящей из проводов и устройств, обеспечивающих работу освещения и других электробытовых приборов.

В связи с повышенной опасностью данной инженерной системы для жизни и здоровья человека категорически запрещается неквалифицированное вмешательство в ее конструкцию, превышение допустимых нагрузок и использование неисправных приборов или приборов не заводского изготовления.

Поэтому в случае возникновения необходимости изменения электрической схемы, замены электропроводки или устройств системы электроснабжения квартиры необходимо обращаться к специалистам.

Лифтовое оборудование

Пассажирский лифт предназначен для перевозки людей, легкой ручной клади и малогабаритных предметов домашнего обихода.

Грузопассажирский лифт предназначен для перевозки людей, а также бытовой техники, мебели, тяжелой ручной клади, длинномерных и крупногабаритных предметов, которые превышают габариты и грузоподъемность кабины пассажирского лифта.

Предварительно следует внимательно изучить правила пользования лифтом.

В лифте запрещается:

- перевозка животных, легковоспламеняющихся, отравляющих, взрывчатых и сильнопахнущих веществ, грузов и пассажиров с превышением указанной грузоподъемности и габаритов кабины лифта, а также могущих повредить или испачкать отделку кабины;

- курение, пользование открытым пламенем, резкие и сильные перемещения пассажиров и тяжелых предметов (удары, раскачивания, прыжки, падения);

- препятствование закрытию или открытию дверей с применением предметов или удержанием силой.

В экстренных случаях (внезапная остановка кабины, выключение освещения, посторонние звуки при движении) необходимо связаться с диспетчером путем нажатия соответствующей кнопки и следовать его указаниям.

Уважаемые новоселы,  кроме основных требований указанных Выше, специалисты нашей компании советуют Вам выполнение ремонтных  работ доверять специалистам, имеющим соответствующий  допуск к выполнению конкретного вида работ, применять строительные материалы, имеющие соответствующие сертификаты качества, выполнять все условия договора по обслуживанию и управлению многоквартирным домом. Все это позволит выполнить ремонтные работы в соответствии  с технологией производства работ.

Просим Вас обратить внимание на бережное обращение к ремонту, выполненному в местах общего пользования Вашего дома, особенно в период его заселения.

Не допускать попадания в систему канализации строительного и бытового мусора в  период выполнения ремонтных работ и эксплуатации. В целях соблюдения мер пожарной безопасности не загромождать места общего пользования мебелью, строительными материалами. Бытовой и строительный мусор выносить в строго отведенные для этого места, не скапливать его в лифтовых холлах и коридорах. Вынос строительного и бытового мусора является Вашей прямой обязанностью.

Не разрешается парковка личных машин на тротуарных дорожках, газонах, в том числе машин при разгрузке строительных материалов и перевозке мебели.